{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,7],[3,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,0,30,9],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,4,31,6],[31,7,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","","","","","","",""]
["电子工程学院实训室网络布线项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。"]
["序号","项目编码","","项目名称","","项目特征描述","计量单位","","工程量",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","整个项目","","","","","",""]
[1,"030502005001","","双绞线缆","","超五类非屏蔽双绞线敷设","m","",14640,""]
[2,"030502010001","","配线架","","机架式超五类配线架","个","",24,""]
[3,"030502012001","","信息插座","","超五类双口面板带模块","个","",232,""]
[4,"030502009001","","跳线","","超五类1米","条","",832,""]
[5,"030502019001","","双绞线缆测试","",null,"链路","",408,""]
[6,"030404019001","","空气开关","","双联32A","个","",40,""]
[7,"030411004001","","配线","","单股铜芯线BV-4mm2","m","",2400,""]
[8,"030411004002","","配线","","单股铜芯线BV-2.5mm3","m","",2400,""]
[9,"030404035001","","插座","","5孔86型","个","",256,""]
[10,"030404035002","","插座","","3米18孔","个","",184,""]
[11,"030411002001","","线槽","","多功能PVC120*50型线槽，","m","",400,""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]